## Plan1
(razão social, endereço completo, telefone, “fax-simile” e CNPJ/MF)
PROPOSTA DE PREÇOS
Proposta de Preços referente Pregão nº 92/2019 – M.C.A. – Forma Presencial
Céu Azul, 18 de novembro de 2019.
Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços relativa ao Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais elétricos (Lâmpadas, reatores, fios, e outros) para uso em manutenção de prédios públicos inclusive na Iluminação Pública (o registro de preços terá vigência de 12 meses), objeto do Pregão nº 92/2019
Item | Qtde Estimada | Unid | Descrição Produto | R$ máx. Unit | Marca | R$ Unit Proposto | R$ Total
1 | 8 | Uni | Abraçadeira universal para caixa de medição metal pesada | 13.73 |  | 0 | 0
2 | 14 | Uni | Alça Preformada para cabo 6 AWG 16 mm | 2.29 |  | 0 | 0
3 | 12 | KG | Arame 14WQ 50 | 13.77 |  | 0 | 0
4 | 21 | Uni | Armação secundária 1x1 3x16 ferro galvanizado pesado | 11.52 |  | 0 | 0
5 | 21 | PÇ | Arruela quadrada 5/8 38x38 | 0.97 |  | 0 | 0
6 | 18 | Uni | Arruela de aluminio 1 polegada | 1.22 |  | 0 | 0
7 | 10 | Uni | Base p/ rele foto célula | 7.65 |  | 0 | 0
8 | 30 | Uni | Bocal de porcelana E-40 | 7.9 |  | 0 | 0
9 | 140 | Uni | Bocal para luminária LM 1 E-27 | 2.7 |  | 0 | 0
10 | 30 | Uni | Bocal fixo porcelana | 4.14 |  | 0 | 0
11 | 20 | Uni | Braço br2 galvanizado para Luminária LM-3 | 97 |  | 0 | 0
12 | 30 | Uni | Braço br2 galvanizado a fogo pesado 1 mt padrão copel para luminária LM - 1 | 15.75 |  | 0 | 0
13 | 17 | Uni | Luva 1 1/2" | 1.84 |  | 0 | 0
14 | 17 | Uni | Luva 1/2" | 0.55 |  | 0 | 0
15 | 17 | Uni | Luva 3" | 4.96 |  | 0 | 0
16 | 17 | Uni | Luva 1 1/4 polegada PVC | 1.63 |  | 0 | 0
17 | 17 | Uni | Luva em PVC 1 polegada | 1.45 |  | 0 | 0
18 | 30 | Uni | Luva de acabamento 50x50 | 4.99 |  | 0 | 0
19 | 600 | Uni | Arruela 1/4 | 0.16 |  | 0 | 0
20 | 10 | Uni | Luva PVC 2 polegada | 4.75 |  | 0 | 0
21 | 300 | MT | Cabo cobre rígido 35mm | 17.81 |  | 0 | 0
22 | 800 | MT | Cabo de cobre flexível 1,5 milímetros | 0.79 |  | 0 | 0
23 | 800 | MT | Cabo de cobre flexível 10 mm | 4.98 |  | 0 | 0
24 | 1300 | MT | Cabo de cobre flexível 6 mm | 2.82 |  | 0 | 0
25 | 1300 | MT | Cabo flexivel de cobre 2,5 mm | 1.35 |  | 0 | 0
26 | 300 | MT | Cabo Semi rigido de cobre de 95 mm | 49.73 |  | 0 | 0
27 | 400 | MT | Cabo Semi rigido de cobre 16 mm | 7.85 |  | 0 | 0
28 | 300 | MT | Cabo semi rigido de cobre 25 mm | 11.96 |  | 0 | 0
29 | 400 | MT | Cabo PP 3 X 6,0 mm | 9.15 |  | 0 | 0
30 | 450 | MT | Cabo PP 2x2,5 mm² - cobre - pvc | 3.71 |  | 0 | 0
31 | 400 | MT | Cabo PP 2 x 1,5 mm | 1.96 |  | 0 | 0
32 | 300 | MT | Cabo de aluminio Triplex 16 mm | 4.43 |  | 0 | 0
33 | 400 | MT | Cabo de alumínio quadriplex 25 mm | 8.69 |  | 0 | 0
34 | 400 | MT | Cabo de alumínio quadruplex 35 mm | 13.17 |  | 0 | 0
35 | 400 | MT | Cabo de alumínio duplex 25 mm | 4.26 |  | 0 | 0
36 | 400 | MT | Fio paralelo 2 x 1,5 mm duplo | 1.61 |  | 0 | 0
37 | 600 | MT | Fio paralelo 2 x 2,5 mm duplo | 2.6 |  | 0 | 0
38 | 200 | MT | Fio paralelo 2 x 4.0 mm | 3.76 |  | 0 | 0
39 | 600 | MT | Fio para telefone 2 par | 0.83 |  | 0 | 0
40 | 800 | MT | Fio rígido 10 mm | 4.47 |  | 0 | 0
41 | 200 | MT | Cabo flexível 4,0 mm | 2.15 |  | 0 | 0
42 | 300 | MT | Cabo flexível 35 milímetros | 18.69 |  | 0 | 0
43 | 15 | Uni | Cabeçote de alumínio de 1/2" | 1 |  | 0 | 0
44 | 17 | Uni | Cabeçote de alumínio de 1 polegada | 3.13 |  | 0 | 0
45 | 17 | Uni | Cabeçote de alumínio de 1 1/2" | 4.05 |  | 0 | 0
46 | 17 | Uni | Cabeçote de alumínio de 2" | 5.27 |  | 0 | 0
47 | 520 | Uni | Canaleta Ventilada 20 x 20 em pvc - barra de 2 m | 13.41 |  | 0 | 0
48 | 520 | Uni | Canaleta dupla face 20x10 branca pvc barra 2 m | 6.39 |  | 0 | 0
49 | 17 | Uni | Capacete de alumímio 3 polegadas | 15.39 |  | 0 | 0
50 | 17 | Uni | Capacete 1 1/4 polegada de aluminio | 3.55 |  | 0 | 0
51 | 10 | Uni | Capacete de alumínio 2 polegadas | 5.17 |  | 0 | 0
52 | 28 | Uni | Disjuntor monofásico 16 A modelo DIN | 7.1 |  | 0 | 0
53 | 16 | Uni | Disjuntor monofásico 20A modelo DIN | 7.1 |  | 0 | 0
54 | 21 | Uni | Disjuntor monofásico 32 A modelo DIN | 7.1 |  | 0 | 0
55 | 16 | Uni | Disjuntor monofásico 50A - modelo DIN | 9.16 |  | 0 | 0
56 | 31 | PÇ | Disjuntor monofásico 15A - modelo nema | 12.48 |  | 0 | 0
57 | 41 | Uni | Disjuntor monofásico 20A - modelo nema | 12.57 |  | 0 | 0
58 | 46 | Uni | Disjuntor monofásico 30A - modelo nema | 12.72 |  | 0 | 0
59 | 31 | Uni | Disjuntor bifásico 30A modelo DIN | 21.8 |  | 0 | 0
60 | 21 | PÇ | Disjuntor bifásico 40A din | 22.54 |  | 0 | 0
61 | 26 | PÇ | Disjuntor bifásico 50A DIN | 22.53 |  | 0 | 0
62 | 11 | Uni | Disjuntor bifásico 80A DIN | 58.1 |  | 0 | 0
63 | 26 | Uni | Disjuntor bifásico 30 A modelo nema | 51.57 |  | 0 | 0
64 | 26 | PÇ | Disjuntor bifásico 35A nema | 53.77 |  | 0 | 0
65 | 41 | Uni | Disjuntor bipolar 2x25 | 41.12 |  | 0 | 0
66 | 21 | Uni | Disjuntor trifásico 50A modelo DIN | 33.2 |  | 0 | 0
67 | 11 | Uni | Disjuntor trifásico 80A modelo DIN | 84.11 |  | 0 | 0
68 | 8 | Uni | Disjuntor trifásico 100 A modelo DIN | 95.85 |  | 0 | 0
69 | 8 | Uni | Disjuntor trifasico 150A - modelo DIN | 244.29 |  | 0 | 0
70 | 7 | Uni | Disjuntor trifásico 100A modelo nema | 87.06 |  | 0 | 0
71 | 6 | Uni | Disjuntor trifásico 200A modelo nema | 294.59 |  | 0 | 0
72 | 3 | Uni | Contactor tripolar 25 amperes - 220 v fabricação nacional | 116.05 |  | 0 | 0
73 | 7 | Uni | Quadro Distribuição metal para 16 disj. DIN com barramento embutir | 187.73 |  | 0 | 0
74 | 26 | BR | Eletroduto 1 1/2 - barra 3 m | 14.77 |  | 0 | 0
75 | 26 | BR | Eletroduto 2" barra 3 m | 19.83 |  | 0 | 0
76 | 24 | BR | Eletroduto 2 1/2 barra 3 m | 25.27 |  | 0 | 0
77 | 36 | BR | Eletroduto 3" barra 3 m | 29.62 |  | 0 | 0
78 | 26 | BR | Eletroduto PVC diâmetro 1 polegada - barra de 3 metros | 8.42 |  | 0 | 0
79 | 26 | BR | Eletroduto PVC 1 1/4 - barra 3 m | 11.23 |  | 0 | 0
80 | 65 | Uni | Chave de sobrepor para ventilador de parede - liga/desliga com controle de velocidade | 17.99 |  | 0 | 0
81 | 55 | Uni | Interruptor 1 tecla com espelho | 7.58 |  | 0 | 0
82 | 50 | Uni | Interruptor 2 teclas, c/ espelho 2x4 | 12.47 |  | 0 | 0
83 | 50 | Uni | Interruptor com tomadas 10 amperes | 13.21 |  | 0 | 0
84 | 30 | Uni | Interruptor embutir 3 teclas | 17.98 |  | 0 | 0
85 | 55 | Uni | Interruptor 1t/s com caixa sistema x | 8.14 |  | 0 | 0
86 | 60 | Uni | Interruptor simples sistema X | 6.76 |  | 0 | 0
87 | 15 | Uni | Tee para tomada com 3 pontas - modelo atual | 7.69 |  | 0 | 0
88 | 50 | Uni | Tomada de embutir 10 amperes 2x4 com placa | 9.26 |  | 0 | 0
89 | 45 | Uni | Tomada de embutir 20 amperes 2x4 com placa | 10.44 |  | 0 | 0
90 | 11 | Uni | Tomada de porcelana 20 amperes c/ 2 pinos | 10.79 |  | 0 | 0
91 | 11 | Uni | Tomada de porcelana 30 amperes c/ 3 pinos | 14.47 |  | 0 | 0
92 | 175 | Uni | Tomada linha externa 10 amperes sistema X com caixa | 10 |  | 0 | 0
93 | 180 | Uni | Tomada linha externa 20 amperes sistema X com caixa | 10.9 |  | 0 | 0
94 | 575 | Uni | Lampada superled 30w bivolt e-27 | 47.52 |  | 0 | 0
95 | 180 | Uni | Lâmpada de Led 20W 6500 K com selo Inmetro | 29.31 |  | 0 | 0
96 | 390 | Uni | Lâmpada de led 40 Wts - com durabilidade mínima de 30.000 horas - com selo procel/inmetro | 67.73 |  | 0 | 0
97 | 20 | Uni | Lampada de LED a60 9w 6500k bivolt | 10.67 |  | 0 | 0
98 | 600 | Uni | Lâmpada vapor metálica 70W ovóide 24.000 selo procel/inmetro | 33.41 |  | 0 | 0
99 | 420 | Uni | Lampada vapor metalico 250w ovóide com selo procel/inmetro | 37.83 |  | 0 | 0
100 | 110 | Uni | Lampada vapor metalico 400w com selo procel/inmetro | 46.87 |  | 0 | 0
101 | 100 | Uni | Lâmpada vapor de sódio 70W ovóide 24.000 selo procel/inmetro | 23.9 |  | 0 | 0
102 | 100 | Uni | Luminaria Lm 3 padrão copel com policarbonato | 72.21 |  | 0 | 0
103 | 120 | Uni | Luminaria padrao Lm 1 padrão copel | 36.96 |  | 0 | 0
104 | 338 | Uni | Plafon branco com bocal de porcelana E27 | 4.95 |  | 0 | 0
105 | 33 | Uni | Parafuso galvanizado 5/8 x 10 | 10.32 |  | 0 | 0
106 | 33 | Uni | Parafuso galvanizado 5x8 - 13" | 10.14 |  | 0 | 0
107 | 33 | PÇ | Porca 5/8 | 1.18 |  | 0 | 0
108 | 600 | Uni | Parafuso lentilha com trava 1/4 1/2 | 0.42 |  | 0 | 0
109 | 600 | Uni | Porca 1/4 | 0.21 |  | 0 | 0
110 | 6 | Uni | Alicate amperímetro digital | 66.66 |  | 0 | 0
111 | 5 | Uni | Amperímetro analógico | 30 |  | 0 | 0
112 | 45 | Uni | Plug 20 amperes 2 pinos | 7.59 |  | 0 | 0
113 | 45 | Uni | Plug 20 amperes 3 pinos | 8.12 |  | 0 | 0
114 | 35 | Uni | Plug 30 amperes 3 pinos | 11.88 |  | 0 | 0
115 | 50 | PÇ | Plug femea 10 A com prensa cabo | 6.26 |  | 0 | 0
116 | 48 | PÇ | Plug femea 20 A com prensa cabo | 7.95 |  | 0 | 0
117 | 45 | Uni | Plug macho 10 A com prensa cabo | 5.26 |  | 0 | 0
118 | 48 | Uni | Plug macho 20 A com prensa cabo | 6.47 |  | 0 | 0
119 | 50 | Uni | Chuveiro elétrico 5500W 127V 4 temperaturas | 61.21 |  | 0 | 0
120 | 35 | Uni | Chuveiro elétrico 5500W 220V 4 temperaturas | 60.41 |  | 0 | 0
121 | 27 | Uni | Torneira elétrica bica parede 110v 5500W | 132.25 |  | 0 | 0
122 | 23 | Uni | Torneira elétrica bica parede 220v 5500W | 132.25 |  | 0 | 0
123 | 15 | Uni | Torneira elétrica bica alta bancada 110v 5500W | 166.13 |  | 0 | 0
124 | 22 | Uni | Torneira elétrica bica alta bancada 220v 5500W | 166.13 |  | 0 | 0
125 | 20 | Uni | Conector p/ haste terra duplo | 6.03 |  | 0 | 0
126 | 270 | Uni | Conector p/ rede compacta CDP-13 (10-95MM) | 7.02 |  | 0 | 0
127 | 100 | Uni | Conector para rede compacta CDP-95 (16-150mm) perfurante | 14.38 |  | 0 | 0
128 | 10 | Uni | Fusível de diazedi 16 Amp | 3.32 |  | 0 | 0
129 | 10 | Uni | Fusível de diazedi 25 Amp | 3.37 |  | 0 | 0
130 | 24 | Uni | Fita dupla face 2 cm largura - rolo 20 m | 66.66 |  | 0 | 0
131 | 150 | Uni | Fita isolante anti-chama, preta - 19mm x 20m | 4.9 |  | 0 | 0
132 | 50 | Uni | Globo para luminária 15x28 - tipo antivandalismo | 27.5 |  | 0 | 0
133 | 30 | Uni | Haste terra 5/8 x 2,4 m. | 24.15 |  | 0 | 0
134 | 30 | Uni | Isolador 72 x 7 - rondana | 4.62 |  | 0 | 0
135 | 6 | Uni | Poste em concreto CA - de 7,20 metros - 75 DAM - poste padrão | 274.99 |  | 0 | 0
136 | 6 | Uni | Poste em concreto CA - de 7,20 metros - 100DAM - poste padrão | 293.4 |  | 0 | 0
137 | 7 | Uni | Poste em concreto CA - de 7,20 metros - 300 DAM - poste padrão | 455.45 |  | 0 | 0
138 | 23 | Uni | Poste em concreto CA - de 7,20 metros - 200 DAM - poste padrão | 399.01 |  | 0 | 0
139 | 20 | Uni | Reator vapor de sódio 70 W AFP externo sem base externo padrão Copel enrolamento cobre | 35.95 |  | 0 | 0
140 | 24 | Uni | Reator vapor de sódio 250 W AFP externo sem base padrão Copel enrolamento cobre | 68 |  | 0 | 0
141 | 200 | Uni | Reator vapor de sódio 70 W AFP com base padrão Copel enrolamento cobre | 60 |  | 0 | 0
142 | 50 | Uni | Reator vapor de mercúrio 400 W AFP externo sem base enrolamento cobre | 62.08 |  | 0 | 0
143 | 50 | Uni | Reator vapor de mercúrio 400 W AFP interno enrolamento cobre | 61.66 |  | 0 | 0
144 | 200 | Uni | Reator vapor de sódio 250 W AFP externo com base padrão Copel enrolamento cobre | 82.3 |  | 0 | 0
145 | 50 | Uni | Reator vapor metalico 400w com base enrolamento de cobre | 116.02 |  | 0 | 0
146 | 70 | Uni | Reator vapor metalico 250w com base padrao copel enrolamento cobre | 82.3 |  | 0 | 0
147 | 620 | Uni | Rele Fotoelétrico térmico para comando de iluminação publica, com contato normalmente fechado (NF) ou normalmente aberto (NA), sem base de fixação. Rele fotoelétrica térmico ,carga máxima de 1000 w 220 v, liga 10 lux vida útil, mínima 5000 operações de construção mecânica, relação desligar/ligar {3, proteção contra surtos: varistor, proteção contra surto de corrente, retardo para apagar: 15 seg, consumo <0.9W, rigidez dielétrica: 5000V, vida útil: 5000 operações , faixa de temperatura: -40ºC a + 70ºC, ivulcro do polipropileno estabilizado aos raios UV, proteção IP-54, Normas ABNT/NEMA/ANSI. | 24.26 |  | 0 | 0
148 | 110 | Uni | Rele fotoelétrica térmico carga máxima de 1000 w 127 v liga 10 lux vida útil mínima 5000 operações de construção mecânica | 22.82 |  | 0 | 0
149 | 65 | Uni | Rele foto elétrico eletrônico sem base modelo RFT12RB | 25 |  | 0 | 0
150 | 10 | Uni | Refletor retangular 250w laterais em ferro fundido bocal e27 | 34.35 |  | 0 | 0
151 | 38 | PÇ | Refletor led 30w 6500k bivolt | 66.09 |  | 0 | 0
152 | 43 | Uni | Refletor led 50w 6500k bivolt | 80.33 |  | 0 | 0
153 | 10 | Uni | Refletor retangular 400w laterais em ferro fundido bocal e-40 | 55.5 |  | 0 | 0
154 | 10 | Uni | Refletor retangular 250w laterais em ferro fundido bocal e-40 | 49.49 |  | 0 | 0
155 | 25 | Uni | Refletor de Led 100w | 138.08 |  | 0 | 0
156 | 50 | Uni | Sensor de presença de embutir | 36.5 |  | 0 | 0
157 | 50 | Uni | Sensor de presença teto | 32.06 |  | 0 | 0
158 | 50 | Uni | Sensor de presença E27 | 36.92 |  | 0 | 0
159 | 100 | Uni | Foto soquete micro controlador fincão fotocélula | 25.22 |  | 0 | 0
160 | 200 | Uni | Barra de eletrocalha galvanizada 50x50 de 3 metros | 49 |  | 0 | 0
161 | 80 | Uni | Mão francesa 100 milímetros 50x50 com tampa | 9.74 |  | 0 | 0
162 | 120 | Uni | Tee horizontal 50x50 com tampa | 18.23 |  | 0 | 0
163 | 60 | Uni | Curva vertical 50x50 com tampa | 16.33 |  | 0 | 0
164 | 40 | Uni | Curva horizontal 50x50 com tampa | 17.57 |  | 0 | 0
165 | 30 | Uni | Emenda 50x50 com tampa | 3.87 |  | 0 | 0
166 | 30 | Uni | Vergalhão 1/4 | 6.3 |  | 0 | 0
167 | 3 | Uni | caixa CGN padrão Copel | 264.5 |  | 0 | 0
168 | 30 | Uni | Terminal de fechamento 50x50 | 1.9 |  | 0 | 0
0
O prazo de validade da proposta de preços é de 60 ( sessentas) dias a partir da data de recebimento das propostas de preços pela comissão de licitação.
Declaramos que os produtos são de ótima qualidade e atendem plenamente as características solicitadas no Edital.
Os produtos serão entregues no Município de Céu Azul, sem custo adicional ao município.
Atenciosamente,
Nome, CPF do desposável legal