## Planilha de servicos
PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL
Município: |  | CEU AZUL |  |  |  | SAM | 79
Projeto: |  | IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL E REFORMA DE PARQUINHO |  |  |  | LOTE nº | 01
CÓDIGO | ORIGEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UD | ORÇAMENTO APROVADO
X |  |  |  | QUANT | UNIT | PM ( R$ ) | ( R$ ) - PM TOTAIS
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 4761.36
1.2 |  | ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2
1.2.3 |  | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2.3
COMPOSIÇÃO 00051 | ORSE | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES | UN | 1 | 3879.97 | 3879.97 |  | COMPOSIÇÃO 00051
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x
COTAÇÃO |  | REMOÇÃO DE ALAMBRADO EXISTENTE | M2 | 27.02 | 32.62 | 881.39 |  | COTAÇÃO
2 |  | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 0 | 0 | 0 |  | 15112.4 | #N/A
2.1 |  | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1
2.1.1 |  | ESCAVACAO MANUAL | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1.1
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 12.99 | 112.87 | 1466.18 |  | 93358
2.1.4 |  | ATERRO MANUAL | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1.4
94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 50 | 110 | 5500 |  | 94342
2.1.6 |  | REATERRO MECANIZADO | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1.6
93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 12.99 | 43.94 | 570.78 |  | 93382
2.2 |  | TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2
2.2.1 |  | TRANSPORTE COM CAMINHAO | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2.1
2.2.1.5 |  | BASCULANTE - CAPACIDADES DIVERSAS | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2.1.5
100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 139.97 | 11.42 | 1598.46 |  | 100981
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 0 | 0 | 0 |  |  | x
COTAÇÃO |  | REGULARIZAÇÃO MANUAL DO TERRENO | M2 | 1775.92 | 2.7 | 4794.98 |  | COTAÇÃO
REF.ITEM 102718 | SINAPI | LASTRO DE AREIA PARA PLAYGROUND | M3 | 7.24 | 163.26 | 1182 |  | #N/A
3 |  | FUNDACOES | 0 | 0 | 0 |  | 216.71 | #N/A
3.8 |  | ESTACA TIPO TUBULAO | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.8
101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 1.5 | 78.18 | 117.27 |  | 101173
3.9 |  | RADIER / OUTROS |  | 0 | 0 |  |  | 3.9
97088 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2017 | KG | 3.14 | 31.67 | 99.44 |  | 97088
4 |  | ESTRUTURAS | 0 | 0 | 0 |  | 1833.84 | #N/A
4.1 |  | FORMAS | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.1
4.1.2 |  | FORMAS PARA SUPERESTRUTURA | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.1.2
92411 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 1.5 | 303.51 | 455.27 |  | 92411
92484 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 2.33 | 338.54 | 788.8 |  | 92484
4.2 |  | ARMADURAS | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.2
4.2.3 |  | ARMACAO CA-50 e CA-60 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.2.3
92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 2.5 | 21.87 | 54.68 |  | 92759
92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 10.08 | 19.13 | 192.83 |  | 92778
4.3 |  | CONCRETOS E GRAUTES | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A
4.3.4 |  | ESTRUTURAL USINADO | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.3.4
4.3.4.1 |  | CONCRETAGENS | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.3.4.1
103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0.06 | 1018.76 | 61.13 |  | #N/A
103682 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0.14 | 1041.76 | 145.85 |  | #N/A
4.6 |  | ELEMENTOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.6
4.6.2 |  | ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.6.2
4.6.2.1 |  | CINTA, VERGA E CONTRAVERGA | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.6.2.1
93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 1.1 | 122.98 | 135.28 |  | 93188
5 |  | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 0 | 0 | 0 |  | 5839.77 | #N/A
5.3 |  | MUROS E FECHOS | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.3
5.3.6 |  | ALAMBRADOS | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.3.6
102362 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 18.48 | 245.64 | 4539.43 |  | #N/A
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 0 | 0 | 0 |  |  | x
ITEM 87515 | SINAPI NOV/21021 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 127.91 | 166.88 | 383.82 |  | #N/A
COTAÇÃO |  | RECOLOCAÇÃO DE ALAMBRADO EXISTENTE NA OBRA | M2 | 26 | 33.92 | 916.52 |  | COTAÇÃO
7 |  | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 0 | 0 | 0 |  | 2998.13 | #N/A
7.1 |  | ESQUADRIAS E ACESSORIOS | 0 | 0 | 0 |  |  | 7.1
7.1.6 |  | PORTAS EM ALUMINIO | 0 | 0 | 0 |  |  | 7.1.6
91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 0.36 | 893.33 | 321.6 |  | 91341
7.1.7 |  | PORTAS EM FERRO/ACO | 0 | 0 | 0 |  |  | 7.1.7
7.1.7.1 |  | DE ABRIR | 0 | 0 | 0 |  |  | 7.1.7.1
100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 1.82 | 1470.62 | 2676.53 |  | 100701
8 |  | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 0 | 0 | 0 |  | 1629.19 | #N/A
8.2 |  | INSTALAÇÕES ELÉTICAS | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.2
8.2.3 |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.2.3
8.2.3.4 |  | ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.2.3.4
97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 28.04 | 10.45 | 293.02 |  | 97667
8.2.5 |  | CABOS | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.2.5
8.2.5.2 |  | ISOLAMENTO 0,6/1KV | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.2.5.2
91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 84.12 | 13.44 | 1130.57 |  | 91931
8.2.11 |  | DISJUNTORES | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.2.11
8.2.11.2 |  | BIPOLARES | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.2.11.2
93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 102.8 | 205.6 |  | 93665
9 |  | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APRARELHOS | 0 | 0 | 0 |  | 35233.74 | #N/A
9.3 |  | INSTALACOES HIDROSSANITARIAS | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.3
9.3.15 |  | TUBOS E CONEXÕES PARA RESERVATÓRIOS | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.3.15
94662 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 19.91 | 39.82 |  | 94662
94694 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 40 | 40 |  | 94694
94711 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3 | 97.92 | 293.76 |  | 94711
9.3.16 |  | TUBOS DE PVC - AGUA FRIA | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.3.16
9.3.16.2 |  | INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.3.16.2
89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 111.8 | 14.7 | 1643.46 |  | 89402
89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 44.72 | 25.09 | 1122.02 |  | 89403
9.3.18 |  | EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.3.18
89380 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 14.99 | 29.98 |  | 89380
89400 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 30.35 | 121.4 |  | 89400
9.3.19 |  | EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.3.19
89412 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 13.66 | 136.6 |  | 89412
9.3.20 |  | EM PRUMADA DE ÁGUA | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.3.20
89502 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 24.89 | 24.89 |  | 89502
89503 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 39.08 | 117.24 |  | 89503
89594 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 65.46 | 130.92 |  | 89594
89622 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 21.01 | 84.04 |  | 89622
89626 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 48.55 | 291.3 |  | 89626
89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 32.19 | 128.76 |  | 89627
9.3.23 |  | TUBOS DE PVC - EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.3.23
94651 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 63.2 | 38.57 | 2437.62 |  | 94651
9.3.24 |  | TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.3.24
102264 | SINAPI | TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 3 | 33.1 | 99.3 |  | 102264
9.3.27 |  | EM RAMAL PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.3.27
89810 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 28.01 | 56.02 |  | 89810
9.4 |  | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.4
9.4.10 |  | REGISTROS E VALVULAS | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.4.10
94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 88.59 | 88.59 |  | 94492
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APRARELHOS SANITÁRIOS | 0 | 0 | 0 |  |  | x
x | COTAÇÃO | ASPERSORES RAIN BIRD 5004 PC-SAM, MATERIAL E INSTALAÇÃO | UN | 20 | 284.31 | 5686.2 |  | x
x | COTAÇÃO | FLEXÍVEL SWING PIPE RAIN BIRD 3/4 DE 30 CM, MATERIAL E INSTALAÇÃO | UN | 20 | 66.93 | 1338.6 |  | x
x | COTAÇÃO | MOTOBOMBA CENTRIFUGA MULTIESTÁGIOS SHNEIDER 3CV MODELO ME-AI/BR 2230, MATERIAL E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 5427.63 | 5427.63 |  | x
x | COTAÇÃO | FILTRO PARA COLETA DE ÁGUA PLUVIAL MATERIAL E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 3157.37 | 3157.37 |  | x
x | COTAÇÃO | CAIXA D'ÁGUA 15000L , MATERIAL E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 12738.22 | 12738.22 |  | x
10 |  | REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 0 | 0 | 0 |  | 2265.17 | #N/A
10.1 |  | REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS | 0 | 0 | 0 |  |  | 10.1
10.1.2 |  | CHAPISCO | 0 | 0 | 0 |  |  | 10.1.2
87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 4.6 | 11.9 | 54.74 |  | 87905
10.1.3 |  | EMBOCO | 0 | 0 | 0 |  |  | 10.1.3
89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 4.6 | 44.18 | 203.23 |  | 89173
10.4 |  | PINTURAS | 0 | 0 | 0 |  |  | 10.4
10.4.8 |  | PINTURA EM MADEIRA | 0 | 0 | 0 |  |  | 10.4.8
100745 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 65 | 30.88 | 2007.2 |  | 100745
11 |  | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS | 0 | 0 | 0 |  | 46120.65 | #N/A
11.2 |  | PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  | 0 | 0 |  |  | 11.2
11.2.1 |  | MANUTENCAO / REPAROS - PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  | 0 | 0 |  |  | 11.2.1
98520 | SINAPI | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | M2 | 1775.92 | 8.43 | 14971.01 |  | 98520
11.2.2 |  | PLANTAS |  | 0 | 0 |  |  | 11.2.2
103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | 1775.92 | 17.04 | 30261.68 |  | #N/A
98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 1775.92 | 0.5 | 887.96 |  | 98525
x |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 116010.96 | 116010.96 | x
0