## Plan1
OBRA: PARQUE ECOLÓGICO DE CÉU AZUL
ENDEREÇO: AV. NILO UMBERTO DEITOS, QUADRA 128A, 128B, 128C e 128D
REFERENCIA | Nº | ITEM | DESCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. c/ BDI 30% | VALOR TOTAL COM BDI 30%
|  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 23045.9753 | 0
sinapi 31/07/17 | 4813 | 1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M (2,0x1,25m) Inclusive instalação | M2 | 2.5 | 312 | 780
DER 20/09/17 | 821000 | 1.2 | SUPORTE DE MADEIRA DE 3X3" PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO | UD | 2 | 129.05 | 258.1
sinapi 31/07/17 | 73859/2 | 1.3 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M2 | 2498.1 | 1.68 | 4196.808
DER 20/09/17 | 511000 | 1.4 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB LEITO 100% PN (calçada) | M2 | 996.91 | 3.55 | 3539.0305
sinapi 31/07/17 | 72215 | 1.5 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS | M3 | 36.24 | 52.78 | 1912.7472
sinapi 31/07/17 | 73801/1 | 1.6 | DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA (com retirada) | M2 | 507.36 | 24.36 | 12359.2896
0
0
|  | 2 | MEIO FIO |  |  | 26237.76 | 0
DER/Pr | 810100 | 2.1 | MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 1 (EXECUTADO COM EXTRUSORA) B=30CM, A=30CM, SARJETA 15CM | M | 483.2 | 54.3 | 26237.76
0
|  | 3 | CALÇADA EM PAVER E LAGO ORNAMENTAL DO BOSQUE |  |  | 255013.8493 | 0
SEIL/PR | 72961 | 3.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO P/ ASSENTAMENTO DE CALÇADS/LAJOTAS/BLOCOS | M2 | 2113.1 | 1.5 | 3169.65
DER/Pr | 87473 | 3.2 | FINCADINHA DE CONCRETO (9X19X39CM) | M | 259.6 | 17.8 | 4620.88
DER/Pr | 516000 | 3.3 | COLCHÃO DE AREIA PARA PARALELEPÍPEDO "PAVER' E=8,00CM | M3 | 169.05 | 80.22 | 13561.191
DER/Pr | 534906A | 3.4 | PAVER E=4,0CM SEM COLCHÃO | M2 | 1943.33 | 52.69 | 102394.0577
COTAÇÃO |  | 3.5 | PAVER TATIL DE ALERTA DE 20X20X6CM, ASSENTE SOBRE COLCHÃO (E=5,0CM) DE PÓ DE PEDRA, FORNECIMENTO E INSLAÇÃO | M2 | 167.26 | 217.6 | 36395.776
COTAÇÃO |  | 3.6 | PAVER TATIL DIRECIONAL DE 20X20X6CM, ASSENTE SOBRE COLCHÃO (E=5,0CM) DE PÓ DE PEDRA, FORNECIMENTO E INSLAÇÃO | M2 | 2.51 | 217.6 | 546.176
sinapi 31/07/17 | 73672 | 3.7 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | M2 | 955 | 0.56 | 534.8
sinapi 31/07/17 | 92211 | 3.8 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 28 | 143.91 | 4029.48
|  | 3.9 | MONGE E BARRAGEM DO LAGO ORNAMENTAL |  |  |  | 0
sinapi 31/07/17 | 38464 | 3.9.1 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 123.4 | 414.37 | 51133.258
sinapi 31/07/17 | 5970 | 3.9.2 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | M2 | 392.55 | 71.82 | 28192.941
sinapi 31/07/17 | 92775 | 3.9.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 30.69 | 17.24 | 529.0956
sinapi 31/07/17 | 92777 | 3.9.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 341.6 | 13.84 | 4727.744
sinapi | 73994/001 | 3.9.5 | ARMAÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, Q-138, AÇO 60, 4,2MM, MALHA 10X10CM. | M2 | 228 | 14.6 | 3328.8
Local |  | 3.9.6 | TUBO DE AÇO EM CHAPA PRETA DE 200MM, APLICADO, MONTADO E PINTADO (ver desenho) | M | 10 | 185 | 1850
0
|  | 4 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM (Rua Professor Daniel Muraro) |  |  | 269246.0393
sinapi 22/05/18 | 92216 | 4.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 (com escavação e reaterro de tubo) | M | 8 | 384.65 | 3077.2
DER | 620300 | 4.2 | BOCA DE BSTC (bueiro simple tubular de concreto) 1,00m | UD | 1 | 2179.32 | 2179.32
sinapi 31/0717 | 94332 | 4.3 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | 615 | 85.11 | 52342.65
sinapi 31/0717 | 92210 | 4.4 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 133.2 | 117.25 | 15617.7
sinapi 31/0717 | 83659 | 4.5 | Boca de lobo e caixa em alvenaria de 100x100cm h=140cm e=10cm, com visita, revestimento interno, chapisco, emboço, piso em concreto e tampa em concreto. | UD | 8 | 818.14 | 6545.12
LOCAL |  | 4.6 | Caixa de passagem (CP1 e CP2) de concreto armado de 200x200cm e=15cm e altura de 200cm, fundo de concreto e tampa de concreto | UD | 2 | 4350.15 | 8700.3
local |  | 4.7 | Remoção do revestimento primário, inclusive retirada | M2 | 1936.76 | 1.95 | 3776.682
sinapi 31/0717 | 72961 | 4.8 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 1936.76 | 1.51 | 2924.5076
sinapi 31/0717 | 73766/1 | 4.9 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM MACADAME HIDRAULICO, INCLUSIVE COMPACTACAO (e=15CM) | M3 | 290.51 | 122.26 | 35517.7526
sinapi 31/07/17 | 72945 | 4.10 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 | M2 | 1936.76 | 5.58 | 10807.1208
sinapi 31/07/17 | 72942 | 4.11 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M2 | 1936.76 | 1.56 | 3021.3456
sinapi 31/07/17 | 95993 | 4.12 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM  EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 135.57 | 798.19 | 108210.6183
sinapi 31/07/17 | 72843 | 4.13 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | TxKM | 18156.87 | 0.77 | 13980.7899
DER | 822000 | 4.14 | FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA EM RESINA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE | M2 | 98.45 | 25.85 | 2544.9325
0
0
|  | 5 | ALABRADO E MURETA DE PROTEÇÃO (proteção do Bosque e Viveiro de mudas) |  |  | 397609.495 | 0
sinapi | 87473 | 5.1 | ALVENARIA SIMPLES DE TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 14 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM | m2 | 569.85 | 87 | 49576.95
sinapi | 74156/2 | 5.2 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 25 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, COM ARMACAO. | M | 484 | 98 | 47432
sinapi | 74074/4 | 5.3 | FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO | M2 | 153 | 55 | 8415
sinapi | 74138/1 | 5.4 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 4.55 | 385 | 1751.75
sinapi | 74254/2 | 5.5 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 1272.25 | 8.8 | 11195.8
sinapi | 73942/2 | 5.6 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 726.3 | 9.8 | 7117.74
sinapi | 73928/2 | 5.7 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 1564 | 4.15 | 6490.6
sinapi | 5978 | 5.8 | EMBOCO TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 1564 | 32.35 | 50595.4
sinapi | 75481 | 5.9 | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 1564 | 11.38 | 17798.32
sinapi 31/07/17 | 74244 | 5.10 | ALAMBRADO COM COLUNAS DE TUBO DE AÇO 10X10CM, CHAPA 12, ALTURA LIVRE 2M, (0,50m em alvenaria) ESPACADOS A CADA 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA RETANGULAR 5X10CM | M2 | 1283.25 | 148.78 | 190921.935
Local |  | 5.11 | PORTÃO EM QUADRO EM TUBO DE AÇO DE 10X10CM CH=12, DE ABRIR DUAS FOLHAS, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA RETANGULAR 5X10CMCOM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA RETANGULAR 5X10CM (3,50X2,00)M, FORNECIMENTO E INSTAL. | M2 | 19.25 | 328 | 6314
0
0
|  | 6 | AUDITÓRIO ECOLÓGICO |  |  | 452759.848 | 0
|  | 6.1 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 0
Local |  | 6.1.1 | PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA DE 3X150A, ENTRADA AÉREA E SAÍDA SUBTERRÂNEA, MEDIÇÃO EM MURO | UD | 1 | 4579.59 | 4579.59
sinapi | 79472 | 6.1.2 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | M2 | 350 | 0.59 | 206.5
sinapi | 73992/1 | 6.1.3 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 271.49 | 11.74 | 3187.2926
0
|  | 6.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0
sinapi | 90880 | 6.2.1 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 115 | 67.05 | 7710.75
sinapi | 74074/4 | 6.2.2 | FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO | M2 | 68.4 | 55 | 3762
sinapi | 74138/1 | 6.2.3 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 2.95 | 385 | 1135.75
sinapi | 74254/2 | 6.2.4 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 521.51 | 8.8 | 4589.288
sinapi | 73942/2 | 6.2.5 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 69.23 | 9.8 | 678.454
0
0
|  | 6.3 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 0
sinapi | 92423 | 6.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | M2 | 174.4 | 58.25 | 10158.8
sinapi | 74138/1 | 6.3.2 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 4.36 | 385 | 1678.6
sinapi | 74254/2 | 6.3.3 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 270.02 | 8.8 | 2376.176
sinapi | 73942/2 | 6.3.4 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 141.31 | 9.8 | 1384.838
Local |  | 6.3.5 | COLUNAS TRAVESSA EM EUCALÍPITOS TRATADO D=40CM | M | 228 | 135.45 | 30882.6
sinapi 31/07/17 | 3736 | 6.3.6 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 8.68 | 35.29 | 306.3172
sinapi 31/07/17 | 90853 | 6.3.7 | CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | M3 | 1.81 | 416.75 | 754.3175
0
0
|  | 6.4 | ALVENARRIA E VIDRO |  |  |  | 0
sinapi | 87473 | 6.4.1 | ALVENARIA SIMPLES DE TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 14 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM | M2 | 215.73 | 87 | 18768.51
sinapi | 72120 | 6.4.2 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M2 | 164.21 | 299.38 | 49161.1898
0
0
|  | 6.5 | COBERTURA |  |  |  | 0
Local |  | 6.5.1 | ESTRUTURA DE COBERTURA EM TRELIÇA DE AÇO E TERÇAMENTO EM VIGA (5X10CM) DE MADEIRA PLANINADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 329.39 | 206 | 67854.34
Local |  | 6.5.2 | COBERTURA DE AÇO ZINCADO 0,50, ESTILO COLONIAL, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO. | M2 | 329.39 | 78.9 | 25988.871
Local |  | 6.5.3 | REVESTIMENTO DE MADEIRA EM ESTRUTURA METÁLICA, COM MADEIRA APARELHADA (PLAINADA) (Madeira certificada) | m2 | 60.8 | 155 | 9424
0
0
|  | 6.6 | REVESTIMENTO DE PAREDE E PINTURA |  |  |  | 0
sinapi | 73928/2 | 6.6.1 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 431.46 | 4.15 | 1790.559
sinapi | 5978 | 6.6.2 | EMBOCO TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 431.46 | 32.35 | 13957.731
sinapi | 75481 | 6.6.3 | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 431.46 | 11.38 | 4910.0148
sinapi | 87270 | 6.6.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 121.8 | 63.74 | 7763.532
SINAPI-I | 7356 | 6.6.5 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 98 | 20.15 | 1974.7
sinapi 31/07/17 | 88488 | 6.6.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 8.68 | 15.05 | 130.634
sinapi 31/07/17 | 88489 | 6.6.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 293.55 | 13.11 | 3848.4405
sinapi 31/07/17 | 40905 | 6.6.8 | VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 101.6 | 25.94 | 2635.504
0
|  | 6.7 | FORRO DE MADEIRA E PVC |  |  |  | 0
sinapi 31/07/17 | 96117 | 6.7.1 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 | M2 | 60.47 | 114.4 | 6917.768
sinapi 31/07/17 | 96116 | 6.7.2 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 26.6 | 45.02 | 1197.532
sinapi 31/07/17 | 84093 | 6.7.3 | TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO | M | 75.58 | 28.18 | 2129.8444
sinapi 31/07/17 | 96122 | 6.7.4 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017 | M | 75.58 | 24.7 | 1866.826
0
0
|  | 6.8 | ESQUADRIAS DE MADEIRA E VIDRO |  |  |  | 0
Local |  | 6.8.1 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM, COM ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, COR AMADEIRADO, COM BARRA ANTI PÂNICO | M2 | 17.99 | 918 | 16514.82
sinapi 31/07/17 | 90841 | 6.8.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UD | 2 | 820.25 | 1640.5
sinapi 31/07/17 | 90844 | 6.8.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UD | 2 | 951.13 | 1902.26
sinapi 31/07/17 | 39624 | 6.8.4 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA | UD | 3 | 1427.61 | 4282.83
Local |  | 6.8.5 | JANELA MAXIMOAR DE VIDRO TEMPERADO 10MM, COM ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, COR AMADEIRADO, COM BARRA ANTI PÂNICO | M2 | 4.6 | 918 | 4222.8
sinapi 31/07/17 | 39484 (x2) | 6.8.6 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE DUAS FOLHAS DE 75 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | M2 | 1 | 824.05 | 824.05
0
0
|  | 6.9 | PISOS |  |  |  | 0
Local |  | 6.9.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRA MANUAL | M2 | 254.74 | 3.75 | 955.275
Local |  | 6.9.2 | LASTRO DE PEDRA BRITA Nº 01, E=3CM | M2 | 254.74 | 4.95 | 1260.963
sinapi 31/07/17 | 90902 | 6.9.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014 (inclui calçada) | M2 | 333.44 | 78.7 | 26241.728
sinapi 31/07/17 | 87257 | 6.9.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/201, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 254.74 | 65.38 | 16654.9012
sinapi 31/07/17 | 88650 | 6.9.5 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 58.5 | 11.26 | 658.71
sinapi 31/07/17 | 73974/1 | 6.9.6 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | M2 | 72.38 | 49.15 | 3557.477
0
0
|  | 6.10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0
SINAPI-I | 12774 | 6.10.1 | HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 5,0 M3/H, DE 3/4" | UD | 1 | 117.78 | 117.78
SINAPI-I | 11868 | 6.10.2 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 500 LITROS, COM TAMPA | UD | 1 | 456.19 | 456.19
SINAPI-I | 94648 | 6.10.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 34.8 | 10.73 | 373.404
SINAPI | 90694 | 6.10.4 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 34.4 | 24.94 | 857.936
Local |  | 6.10.5 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, DN 50MM, ESGOTO PREDIAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM REDE DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES. | M | 13.8 | 16.35 | 225.63
SINAPI | 89707 | 6.10.6 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UD | 2 | 32.8 | 65.6
SINAPI | 86889 | 6.10.7 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UD | 2 | 550.88 | 1101.76
SINAPI | 86901 | 6.10.8 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UD | 4 | 145.25 | 581
sinapi 31/07/17 | 86888 | 6.10.9 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UD | 4 | 374.49 | 1497.96
sinapi 31/07/17 | 86904 | 6.10.10 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UD | 1 | 136.24 | 136.24
SINAPI-I | 10891 | 6.10.11 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | UD | 6 | 154.92 | 929.52
Local |  | 6.10.12 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE PISO E PAREDE PARA EXTINTOR | UD | 6 | 88 | 528
0
0
|  | 6.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA |  |  |  | 0
LOCAL |  | 6.11.1 | PADRÃO COPEL DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA DE 100A (3X100A) COM MEDIÇÃO EM MURETA, ENTRADA AÉREA E SAÍDA SUBTERRÂNEA | UD | 1 | 4550 | 4550
SINAPI-I | 40400 | 6.11.2 | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM | M | 361 | 3.44 | 1241.84
sinapi 31/07/17 | 91926 | 6.11.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 361 | 3.55 | 1281.55
sinapi 31/07/17 | 72250 | 6.11.4 | CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 115 | 9.27 | 1066.05
Local |  | 6.11.5 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, REATOR PARTIDA RÁPIDA, LAMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COMPLETA INSTALADA | UD | 8 | 112 | 896
Local |  | 6.11.6 | LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 2 (DUAS) LÂMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 29 | 128 | 3712
sinapi 31/07/17 | 92000 | 6.11.7 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UD | 13 | 26.34 | 342.42
sinapi 31/07/17 | 91953 | 6.11.8 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UD | 12 | 24.96 | 299.52
sinapi 31/07/17 | 91959 | 6.11.9 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UD | 1 | 39.51 | 39.51
SINAPI-I | 38774 | 6.11.10 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | ud | 8 | 78 | 624
0
|  | 6.12 | GALERIA PLUVIAL (ver prancha 08/20 e 16/20) |  |  |  | 0
sinapi 22/05/18 | 92216 | 6.12.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 (com escavação e reaterro de tubulação) | M | 133.72 | 384.65 | 51435.398
Local |  | 6.12.2 | Caixa de passagem (CP3) de concreto armado de 200x200cm e=15cm e altura de 200cm, fundo de concreto e tampa de concreto, instalado | UD | 1 | 4350.15 | 4350.15
DER | 620300 | 6.12.3 | BOCA DE BSTC (bueiro simple tubular de concreto) 1,00m | UD | 1 | 2179.32 | 2179.32
sinapi 22/05/18 | 83690 | 6.12.4 | DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA DE 12CM, INCL. MATERIAIS E COLOCAÇÃO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA | M3 | 1.1 | 1312.26 | 1443.486
0
|  | 7 | BARRAGEM DO LAGO, MONGE E EXTRAVASOR (ver memorial descritivo) |  |  | 742384.3387 | 0
DER/Pr | 512050 | 7.1 | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE PAVIMENTO | M3 | 216 | 28.85 | 6231.6
sinapi 31/07/17 | 85335 | 7.2 | RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO | M | 180 | 10.1 | 1818
sinapi 31/07/17 | 73801/1 | 7.3 | DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA (com retirada) (Paver) | M2 | 270 | 24.36 | 6577.2
sinapi 31/07/17 | 72842 | 7.4 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO (DMT=8KM) | TxKM | 3628.8 | 0.91 | 3302.208
DER/Pr | 630600 | 7.5 | REMOÇÃO DE BUEIRO DE 0,60M | M | 90 | 15.9 | 1431
Local |  | 7.6 | DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO | UD | 6 | 112 | 672
sinapi 31/07/17 | 73672 | 7.1 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | M2 | 8115.66 | 0.56 | 4544.7696
Local |  | 7.2 | CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL (bota fora, solo contaminado, arbusto e capoeira) DMT 5KM | M3 | 4057.83 | 11 | 44636.13
sinapi 31/07/17 | 89895 | 7.3 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 15013.6 | 20.41 | 306427.576
Local |  | 7.4 | REGULARIZAÇÃO DE LEITO (com moto niveladora para compactação) | M3 | 10724 | 3.95 | 42359.8
DER/PR | 40100 | 7.5 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% PN | M3 | 10724 | 4.55 | 48794.2
sinapi 31/07/17 | 74021/2 | 7.6 | ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO | M3 | 10724 | 2.13 | 22842.12
sinapi 31/07/17 | 38464 | 7.7 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 16.6 | 414.37 | 6878.542
sinapi 31/07/17 | 73698 | 7.8 | ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMAÇÃO DE MATERIAL | M3 | 47.5 | 255.84 | 12152.4
sinapi 31/07/17 | 85180 | 7.9 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | M2 | 1479.85 | 14.01 | 20732.6985
DER/PR | 610600 | 7.10 | CORPO DE BSTC 0,60M SEM BERÇO | M | 158 | 212.17 | 33522.86
sinapi 31/0717 | 83659 | 7.11 | Boca de lobo e caixa em alvenaria de 100x100cm h=140cm e=10cm, com visita, revestimento interno, chapisco, emboço, piso em concreto e tama em concreto. | UD | 6 | 918.14 | 5508.84
DER/Pr | 810100 | 7.12 | MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 1 (EXECUTADO COM EXTRUSORA) B=30CM, A=30CM, SARJETA 15CM | M | 184 | 54.3 | 9991.2
SEIL/PR | 72961 | 7.13 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO P/ ASSENTAMENTO DE CALÇADS/LAJOTAS/BLOCOS | M2 | 360 | 1.5 | 540
DER/Pr | 87473 | 7.14 | FINCADINHA DE CONCRETO (9X19X39CM) | M | 180 | 17.8 | 3204
DER/Pr | 516000 | 7.15 | COLCHÃO DE AREIA PARA PARALELEPÍPEDO "PAVER' E=8,00CM | M3 | 21.6 | 80.22 | 1732.752
DER/Pr | 534906A | 7.16 | PAVER E=4,0CM SEM COLCHÃO | M2 | 270 | 52.69 | 14226.3
COTAÇÃO |  | 7.17 | PAVER TATIL DE ALERTA DE 20X20X6CM, ASSENTE SOBRE COLCHÃO (E=5,0CM) DE PÓ DE PEDRA, FORNECIMENTO E INSLAÇÃO | M2 | 2.7 | 217.6 | 587.52
COTAÇÃO |  | 7.18 | PAVER TATIL DIRECIONAL DE 20X20X6CM, ASSENTE SOBRE COLCHÃO (E=5,0CM) DE PÓ DE PEDRA, FORNECIMENTO E INSLAÇÃO | M2 | 54 | 217.6 | 11750.4
sinapi 31/07/17 | 72961 | 7.19 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 720 | 1.51 | 1087.2
sinapi 31/07/17 | 73766/1 | 7.20 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM MACADAME HIDRAULICO, INCLUSIVE COMPACTACAO (e=15CM) | M3 | 108 | 122.26 | 13204.08
sinapi 31/07/17 | 72945 | 7.21 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 | M2 | 720 | 5.58 | 4017.6
sinapi 31/07/17 | 72942 | 7.22 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M2 | 720 | 1.56 | 1123.2
sinapi 31/07/17 | 95993 | 7.23 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM  EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 32.4 | 798.19 | 25861.356
sinapi 31/07/17 | 72843 | 7.24 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | TxKM | 2835 | 0.77 | 2182.95
0
|  | 7.10 | MONGE E EXTRAVASOR |  |  |  | 0
sinapi 31/07/17 | 38464 | 7.10.1 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 57.22 | 414.37 | 23710.2514
sinapi 31/07/17 | 5970 | 7.10.2 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | M2 | 175.2 | 71.82 | 12582.864
sinapi 31/07/17 | 92775 | 7.10.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 747.13 | 17.24 | 12880.5212
sinapi 31/07/17 | 92777 | 7.10.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 506.5 | 13.84 | 7009.96
Local |  | 7.10.5 | BERÇO DE CONCRETO PARA TUBO DE 1500MM L=100CM E E=0,20M | M | 28 | 85.5 | 2394
Local |  | 7.10.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 28 | 712 | 19936
sinapi | 73994/001 | 7.10.7 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 328 | 18.08 | 5930.24
0
0
0
|  | 8 | PISTA DE CAMINHADA E ILUMINAÇÃO |  |  | 622584.2981 | 0
DER/Pr | 511100 | 8.1 | ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB LEITO (calçada) | M2 | 1285.62 | 2.95 | 3792.579
Local |  | 8.2 | REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO | M2 | 1285.62 | 1.83 | 2352.6846
DER/Pr | 603900 | 8.3 | LASTRO DE BRITA GRADUADA e=3,00CM | M3 | 38.57 | 112.22 | 4328.3254
sinapi 31/07/17 | 83534 | 8.4 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO e=7,00CM (alisado manualmente) | M3 | 89.99 | 607.97 | 54711.2203
Local |  | 8.5 | PISO EM TIJOLO MACIÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 168.93 | 128.7 | 21741.291
sinapi 31/07/17 | 85180 | 8.6 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | M2 | 1453.42 | 14.01 | 20362.4142
Local |  | 8.7 | LIXEIRA EM RIPA DE MADEIRA IMPERMEABILIZADA D=60CM, SUPORTE METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ver desenho folha 09/16) | UD | 8 | 422 | 3376
Local |  | 8.8 | BANCO DE MADEIRA IMPERMEABILIZADA, DOIS LUGARES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ver desenho folha 09/16) | UD | 6 | 688 | 4128
|  | 8.9 | ILUMINAÇÃO |  |  |  | 0
sinapi 31/07/17 | 91931 | 8.9.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 898 | 6.41 | 5756.18
sinapi 31/07/17 | 92986 | 8.9.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 236 | 20.5 | 4838
sinapi-I | 2442 | 8.9.3 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 432 | 17.67 | 7633.44
Local |  | 8.9.4 | KIT DE LUMINÁRIA SOLAR DE LED DE 60W, PLACA SOLAR, POSTE DE AÇO GALVANIZADO DE 6M, Ø 75MM (3"), CHAPA 11, COM INSTALAÇÃO EM BASE DE CONCRETO E ESTACA ARMADA DE 2,00M DE PROFUNDIDADE CADA. | UD | 31 | 8590 | 266290
sinapi 31/07/17 | 83446 | 8.9.5 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30 COM TAMPA E DRENO BRITA | UD | 23 | 188.49 | 4335.27
|  | 8.10 | PLAYGROUND E ACADEMIA |  |  |  | 0
Local |  | 8.10.1 | Parque infantil com uma torre coberta rotomoldado, escada 7 degraus, balanço com um assento para bebe e um rotomoldado, escorregador de 2,80m, tubo curvado 90º, torre sem cobertura, rampa de cordas, rampa com sete tacos de madeira. | UD | 2 | 16950 | 33900
|  | 8.10.2 | ACADEMIA PARA TERCEIRA IDADE COM 5,00 (CINCO) APARELHOS | UD | 2 | 14980 | 29960
|  | 8.10.3 | PISTA DE CAMINHADA INTERNA AO BOSUE |  |  |  | 0
|  | 8.10.4 | LASTRO DE BRITA GRADUADA e=3,00CM | M2 | 1239.54 | 4.55 | 5639.907
DER | 810250A | 8.10.5 | FINCADINHA DE CONCRETO (9X19X39CM) ( | M | 2479.08 | 17.8 | 44127.624
DER | 534906A | 8.10.6 | PAVER COR NATURAL DE 10X20CM, E=4,00CM | M2 | 1239.54 | 52.69 | 65311.3626
|  | 8.11 | SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE AGUA PLUVIAL |  |  |  | 0
|  | 8.11.1 | CAIXA DE AGUA DE 10.000L, CALHA, CONDUTOR, MOTO BOMBA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO (ver planta e memorial descritivo) | CJ | 1 | 40000 | 40000
0
|  |  | TOTAL |  |  |  | 2788881.6037
2018-10-01
Obs. É importante o conhecimento das informações complementares contidas no memorial descritivo.
e nas especificações técnicas.